Аймгийн Засаг даргын 2025 оны

... дугаар сарын ....-ны өдрийн

.... дугаар захирамжийн хавсралт

ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ЖАГСААЛТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Д/д | Ажлын нэр | Зардлын төсөв/төгрөг/ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.
 | Булаг багийн АТП-207, АТП-422 дэд станцаас хэрэглэгчдийн хэрэглээний өсөлтийг хангах 0.4КВ-ын шугамын өргөтгөл засварын ажил. | 156,881,366 |
|  | Баянцагаан багийн КТП-556 дэд станцаас хэрэглэгчдийн хэрэглээний өсөлтийг хангах 0.4КВ-ын шугамын өргөтгөл засварын ажил. | 79,461,152 |
|  | Ихзалуу багийн АТП-288, АТП-466 дэд станцаас хэрэглэгчдийн хэрэглээний өсөлтийг хангах 0.4КВ-ын шугамын өргөтгөл засварын ажил. | 195,132,362 |
|  | Яргуйт багийн АТП-408, АТП-421, АТП-15 дэд станцаас хэрэглэгчдийн хэрэглээний өсөлтийг хангах 0.4КВ-ын шугамын өргөтгөл засварын ажил. | 261,822,962 |
|  | Чингэл багийн АТП-8, КТП-16, АТП-6 дэд станцаас хэрэглэгчдийн хэрэглээний өсөлтийг хангах 0.4КВ-ын шугамын өргөтгөл засварын ажил. | 194,120,300 |
|  | Дэнж багийн АТП-26, АТП-13, АТП-40 дэд станцаас хэрэглэгчдийн хэрэглээний өсөлтийг хангах 0.4КВ-ын шугамын өргөтгөл засварын ажил. | 158,244,315 |
|  | Эрдэнэ багийн АТП-24, АТП-28 дэд станцаас хэрэглэгчдийн хэрэглээний өсөлтийг хангах 0.4КВ-ын шугамын өргөтгөл засварын ажил. | 117,933,997 |
|  | Баян-Овоот багийн АТП-282, АТП-510, КТП-447, КТП-428 дэд станцаас хэрэглэгчдийн хэрэглээний өсөлтийг хангах 0.4КВ-ын шугамын өргөтгөл засварын ажил. | 226,786,711 |
|  | Уртынгол багийн АТП-559, АТП-420, АТП-296, АТП-43 дэд станцаас хэрэглэгчдийн хэрэглээний өсөлтийг хангах 0.4КВ-ын шугамын өргөтгөл засварын ажил. | 210,309,254 |
|  | Шанд багийн АТП-473, АТП-280, КТП-273 дэд станцаас хэрэглэгчдийн хэрэглээний өсөлтийг хангах 0.4КВ-ын шугамын өргөтгөл засварын ажил. | 216,868,549 |
|  | Даваат багийн АТП-413, АТП-417, АТП-263 дэд станцаас хэрэглэгчдийн хэрэглээний өсөлтийг хангах 0.4КВ-ын шугамын өргөтгөл засварын ажил. | 253,196,690 |
|  | Цагаанчулуут багийн АТП-419 дэд станцаас хэрэглэгчдийн хэрэглээний өсөлтийг хангах 0.4КВ-ын шугамын өргөтгөл засварын ажил. | 43,047,614 |
|  | Рашаант багийн АТП-248, КТП-268 дэд станцаас хэрэглэгчдийн хэрэглээний өсөлтийг хангах 0.4КВ-ын шугамын өргөтгөл засварын ажил. | 128,046,411 |
|  | Баянбулаг багийн КТП-279 дэд станцаас хэрэглэгчдийн хэрэглээний өсөлтийг хангах 0.4КВ-ын шугамын өргөтгөл засварын ажил. | 76,963,240 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Бүрэнбүст багийн ус хангамжийн эх үүсвэрийг цахилгаан эрчим хүчээр хангадаг АТП-37, 38, 39 дэд станцуудын 6кВ-ын ЦДАШ-н тулгуурт намгийн хамгаалалт хийх засварын ажил. | 326,511,510 |
|  | Зэст багт байрлах 6/0.4кВ-ын ТП-215 дэд станцын 0.4кВ-ын хуваарилах байгууламжийн шүүгээг буулгаж, шинээр суурилуулах засварын ажил. | 412,751,994 |
|  | Зэст багт байрлах 6/0.4кВ-ын ТП-216 дэд станцын 0.4кВ-ын хуваарилах байгууламжийн шүүгээг буулгаж, шинээр суурилуулах засварын ажил. | 426,524,790 |
|  | Оюут багт байрлах 6/0.4кВ-ын ТП-217 дэд станцын 0.4кВ-ын хуваарилах байгууламжийн шүүгээг буулгаж, шинээр суурилуулах засварын ажил. | 406,859,904 |
|  | Оюут багт байрлах 6/0.4кВ-ын ТП-218 дэд станцын 0.4кВ-ын хуваарилах байгууламжийн шүүгээг буулгаж, шинээр суурилуулах засварын ажил. | 401,918,461 |
|  | Хүрэнбулаг баг, 11Б хэсэгт байрлах 6/0.4кВ-ын ТП-275 дэд станцын трансформаторыг буулгаж, шинээр суурилуулах, 0.4кВ-ын хуваарилах байгууламжийн засварын ажил. | 486,532,117 |
|  | Их залуу багт байрлах 6/0.4кВ-ын АТП-74 дэд станцыг буулгаж, шинэчлэн засварлах ажил . | 326,511,510 |
|  | Хүрэнбулаг баг, 4-14-р байрны 1-р орцны цахилгаан шат буулгаж, шинээр суурилуулах засварын ажил. | 213,333,333 |
|  | Хүрэнбулаг баг, 4-16-р байрны 1-р орцны цахилгаан шат буулгаж, шинээр суурилуулах засварын ажил. | 213,333,333 |
|  | Хүрэнбулаг баг, 4-16-р байрны 2-р орцны цахилгаан шат буулгаж, шинээр суурилуулах засварын ажил. | 213,333,333 |
|  | Хүрэнбулаг баг, 4-26-р байрны цахилгаан шат буулгаж, шинээр суурилуулах засварын ажил. | 213,333,333 |
|  | Хүрэнбулаг баг, 4-27-р байрны цахилгаан шат буулгаж, шинээр суурилуулах засварын ажил. | 213,333,333 |
|  | Уртбулаг баг, 5-23-р байрны цахилгаан шат буулгаж, шинээр суурилуулах засварын ажил. | 213,333,333 |
|  | Цахилгаан шатны засварын ажлын материалын үнэ. | 81,000,000 |
|  | Согоот баг 6-1,6-2,6-5,6-6-р байрны халаалт, хэрэглээний халуун хүйтэн усны шугам засварлах, цэвэр усны дамжуулах шугам засварлах ажил. | 440,194,979 |
|  | Их залуу баг 15-р сургуулийн зүүн талын өргөлтийн насос станцыг төвлөрсөн шугамд холбох ажил. | 122,461,301 |
|  | Бүрэнбүст баг УДТТ 5-4 дулаан, цэвэр усны шугам шинэчлэх. | 223,342,897 |
|  | Оюут баг "Ачит худалдааны төв" болон 2-28-р, Royal castle 2 блок орон сууцны байрны гадна ариутгах татуургын төв шугамыг өргөтгөн засварлах ажил. | 109,733,017 |
|  | Чандмань баг УДТТ 7-4 ялтсан бойлер өргөтгөн шинэчлэх, насос суурилуулах засварын ажлын материалын үнэ. | 91,570,000 |
|  | Баянцагаан баг УДТТ-Тосгон ялтсан бойлер өргөтгөн шинэчлэх, насос суурилуулах засварын ажлын материалын үнэ. | 142,880,000 |
|  | Оюут баг УДТТ 2-7 ялтсан бойлер өргөтгөн шинэчлэх, насос суурилуулах засварын ажлын материалын үнэ. | 82,475,000 |
|  | Дулаан, цэвэр усны гадна худгийн даацын таг, Бохирын заглушка засварлах ажлын материалын үнэ. | 150,000,000 |
|  | Эрдэнэ баг 52-р гудамж Дэнж-УТБ-6-н усны нөөцийн сав солих, ухаалаг төхөөрөмж суурилуулах ажлын материалын үнэ. | 43,500,000 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 18-р цэцэрлэгийн дотор халуун ус, цэвэр усны шугам засварын ажлын материалын үнэ. | 5,858,600 |
|  | 5-р сургуулийн гадна инженерийн шугам сүлжээг засварлах ажил. | 140,980,784 |
|  | Цагаанчулуут баг УДТТ 7-6 1-р хэлхээний шугамыг сувагт оруулж шинээр татах, ялтсан бойлер өргөтгөн шинэчлэх ажлын материалын үнэ. | 224,130,094 |
|  | Зэст баг УДТТ 1-2 гадна 1-3,1-4-р байрны хойд хэсгийн дулаан цэвэр усны шугам шинэчлэн засварлах ажил. | 120,837,529 |
|  | Зэст баг УДТТ 1-3 гадна 1-5,1-6-р байрны хойд хэсгийн дулаан цэвэр усны шугам шинэчлэн засварлах ажил. | 133,900,542 |
|  | Уртбулаг баг 5-1,5-3-р ,5-24-р байрны бохирын гадна уналтын шугам засварлах ажил. | 63,178,450 |
|  | Зэст баг 1-26-р байр болон 1-19-р байрны бохирын гадна уналтын шугам шинэчлэн засварлах. | 30,473,093 |
|  | Хүрэнбулаг баг 4-18-р байр болон 4-20-р байрны бохирын гадна уналтын шугам шинэчлэн засварлах ажил. | 33,014,639 |
|  | ДГТ 3-2, 3-19-р байрны 2 орц / бохирын гадна уналтын шугам шинэчлэн засварлах ажил. | 32,692,302 |
|  | Эко хорооллын айл өрхийг тэжээх шугамын засварын ажлын материалын үнэ. | 5,249,000 |
|  | Хотын доторх А1001 чиглэлийн төмөр замын буудлаас хивсний уулзвар хүртэлх авто замын нүхэн эвдрэлийг халуун асфальтаар нөхөж засварлах ажлын материалын үнэ. | 171,000,000 |
|  | Говил багийн булагтын А хэсгийн гүүрэн гарцыг засварлах ажлын материалын үнэ. | 7,911,200 |
|  | Хотын дотор авто зам дээр бороо цасны ус тогтдог хэсэгт ус зайлуулах хаялаг хийх ажлын материалын үнэ. | 51,500,000 |
| Нийт | 8,894,308,634 |

\_00\_